Форма по  контролю качества воды  за февраль 2017г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети РЧВ ул. Канифольная | 20.02.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность Жесткость Окисляемость перманганатная Водородный показатель Нефтепродукты Железо Нитраты Нитриты Сульфаты Марганец Хлориды Аммиак ( по азоту) Взвеш. вещ | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0 0 26 Менее 0,5 3,0 2,5 7,5 0,13 0,38 1,5 Менее 0,003 57,0 0,7 57,8 0,17 Менее 3 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 Не более 7 Не более 5 От 6-9 0,1 Не более 0,3 Не более 45 Не более 3 Не более 500 Не более 0,1 Не более 350 Не более 2 Не нормируется | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ Мг-экв/л МгО/дм 3 Единицы рН Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/дм3 |

Форма по  контролю качества воды  за апрель  2017г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети РЧВ ул. Канифольная | 25.04.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность Жесткость Окисляемость перманганатная Водородный показатель Нефтепродукты Железо Нитраты Нитриты Сульфаты Марганец Хлориды Аммиак ( по азоту) Взвеш. вещ | Не обн 5 5 Не обн Не обн 0 1 25,4 2,170 5,7 5,44 7,5 Менее 0,04 0,11 1,29 0,09 80,1 0,3 105,3 0,34 5 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 Не более 7 Не более 5 От 6-9 0,1 Не более 0,3 Не более 45 Не более 3 Не более 500 Не более 0,1 Не более 350 Не более 2 Не нормируется | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ Мг-экв/л МгО/дм 3 Единицы рН Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/дм3 |

Форма по  контролю качества воды  за май  2017г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети НС ул. Канифольная | 31.05.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность Жесткость Окисляемость перманганатная Водородный показатель Нефтепродукты Железо Нитраты Нитриты Сульфаты Марганец Хлориды Аммиак ( по азоту) Взвеш. вещ | Не обн 10 10 Не обн Не обн 0/1 1 5,33 1,40 5,90 3,40 7,4 Менее 0,04 0,87 Менее 0,003 86,3 0,35 118,0 0,34 6,0 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 Не более 7 Не более 5 От 6-9 0,1 Не более 0,3 Не более 45 Не более 3 Не более 500 Не более 0,1 Не более 350 Не более 2 Не нормируется | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ Мг-экв/л МгО/дм 3 Единицы рН Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/дм3 |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети НС ул. Канифольная | 03.05.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл |

Форма по  контролю качества воды  за июнь   2017г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети НС ул. Канифольная | 28,06,2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность Жесткость Окисляемость перманганатная Водородный показатель Нефтепродукты Железо Нитраты Нитриты Сульфаты Марганец Хлориды Аммиак ( по азоту) Взвеш. вещ | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0 1 8,4 0,10 1,0 3,70 8,2 --- 0,08 0,12 Менее 0,003 51,8 0,04 50,0 0,10 Менее 3 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 Не более 7 Не более 5 От 6-9 0,1 Не более 0,3 Не более 45 Не более 3 Не более 500 Не более 0,1 Не более 350 Не более 2 Не нормируется | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ Мг-экв/л МгО/дм 3 Единицы рН Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/дм3 |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети НС ул. Канифольная | 14.06.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, | Не обн 11 11 | Не более 50 Не допускается Не допускается | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл |
| Пос. Пиндуши водоразборная колонка, после устранения аварии на водопроводной сети | 21.06.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0 1 3,69 Менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл баллы Баллы Град ЕМФ |

Форма по  контролю качества воды  за июль   2017г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети НС ул. Канифольная | 26.07.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1 1 15,9 0,10 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |

Форма по  контролю качества воды  за август   2017г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети НС ул. Канифольная | 26.07.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1 1 28,0 1,10 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |

Форма по  контролю качества воды  за сентябрь    2017г  п. Пиндуши

| П. Пиндуши Артезианская скважина ул. Нефтебаза (источник) | 6.09.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность Жесткость Окисляемость перманганатная Водородный показатель Нефтепродукты Железо Нитраты Нитриты Сульфаты Марганец Хлориды Аммиак ( по азоту) Взвеш. Вещ Медь Цинк Свинец Кадмий | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0 0 4,10 Менее 0,1 1,85 Менее 0,25 8,4 Менее 0,04 Менее 0,1 6,32 Менее 0,003 7,47 0,01 8,50 0,11 Менее 3 Менее 0,0005 Менее 0,0005 Менее 0,0001 Менее 0,0001 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 Не более 7 Не более 5 От 6-9 0,1 Не более 0,3 Не более 45 Не более 3 Не более 500 Не более 0,1 Не более 350 Не более 2 Не нормируется 1 1 0,01 0,001 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ Мг-экв/л МгО/дм 3 Единицы рН Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/дм3 Мг/дм.3 Мг/дм3 Мг/дм.3 Мг/дм.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина д. Лумбуши (источник) | 6.09.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность Жесткость Окисляемость перманганатная Водородный показатель Нефтепродукты Железо Нитраты Нитриты Сульфаты Марганец Хлориды Аммиак ( по азоту) Взвеш. Вещ Медь Цинк Свинец Кадмий | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0 0 5,32 Менее 0,1 1,60 0,32 8,3 Менее 0,04 Менее 0,1 1,65 Менее 0,02 4,36 0,05 11,0 0,12 Менее 3 Менее 0,0005 Менее 0,01 Менее 0,0001 Менее 0,0001 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 Не более 7 Не более 5 От 6-9 0,1 Не более 0,3 Не более 45 Не более 3 Не более 500 Не более 0,1 Не более 350 Не более 2 Не нормируется 1 1 0,01 0,001 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ Мг-экв/л МгО/дм 3 Единицы рН Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/дм3 Мг/дм.3 Мг/дм3 Мг/дм.3 Мг/дм.3 |

Форма по  контролю качества воды  за сентябрь    2017г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети НС ул. Канифольная водоразборный кран | 27.09.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1 1 11,3 3,3 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |