Российская Федерация

Республика Карелия

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНДУШСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 мая 2014 года № 15

п.г.т.Пиндуши

О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения Пиндушского городского поселения к работе в осенне - зимний период 2014 - 2015 г.г.

Во исполнение Распоряжения Правительства РК от 2 апреля 2014 года    № 182 р-П, Распоряжения администрации муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» от 10 апреля 2014 года №162-р, в целях повышения надежности электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы Пиндушского городского поселения

1. Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне - зимний период 2014-2015 гг., подлежащих включению в планы подготовки организаций, независимо от их организационно - правовой формы и формы собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы (далее - Перечень).

2. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного сезона 2014—2015  г.г. в Пиндушском городском поселении и утвердить ее состав (прилагается).

3. Председателю Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2014—2015  г.г.:

оказывать помощь руководителям предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло- и водоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории Пиндушского городского поселения, при формировании и выполнении планов подготовки жилищно - коммунального хозяйства к отопительному периоду 2014—2015  г.г.;

не реже двух раз в месяц проводить заседания комиссии с целью обеспечения мониторинга за ходом подготовительных работ и целевым использованием выделенных средств, ходом накопления топливно - энергетических запасов;

организовать работу и провести оценку готовности объектов социальной сферы к работе в осенне - зимний период с подписанием акта и паспорта готовности в срок до 15 сентября 2014 года.

- организовать работу в поселениях по оценке готовности  предприятий и организаций, обеспечивающих электро-, тепло- и водоснабжение населения, жилищного фонда и объектов социальной сферы  к работе в осенне - зимний период с оформлением акта и паспорта готовности в срок до 1 ноября 2014 г.

4. Руководителям предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло- и водоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы:

разработать планы мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения предприятия к работе в осенне - зимний период 2014—2015 г.г. с учетом перечня, утвержденного пунктом 1 настоящего Распоряжения, согласовать с Главой Пиндушского городского поселения и представить их в администрацию поселения до 30 июня 2014 г.;

создать в срок до 1 октября 2014 года неснижаемый аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно - восстановительных работ;

обеспечить  в срок до 1 октября 2014 года наличие на подчиненных  предприятиях подготовленного и аттестованного в установленном порядке персонала в количестве, необходимом для нормальной работы предприятия;

организовать проведение противоаварийных тренировок эксплуатационного персонала в условиях низких температур наружного воздуха,  не реже двух тренировок в месяц, начиная с июня. Копии актов тренировок  представлять к 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября 2014 г.;

обеспечить к началу отопительного сезона создание нормативных запасов топлива;

каждый понедельник, начиная с 27 мая, представлять к 16 часам информацию о проделанной работе нарастающим итогом по прилагаемой форме (приложение 3).

5. Рекомендовать межведомственной комиссии:

подвести итоги прохождения отопительного периода 2013-2014 года, проанализировать выявленные недостатки, разработать планы мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципального образования к работе в осенне - зимний период 2014-2015 г.г. с учетом Перечня, утвержденного пунктом 1 настоящего Распоряжения, и представить их в администрацию поселения до 16 мая 2014 г.;

обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципального образования к работе в осенне - зимний период 2014- 2015 г.г.;

обеспечить контроль за:

собираемостью платежей за жилищно - коммунальные услуги, целевым использованием предусмотренных и утвержденных в тарифах финансовых средств на выполнение производственных программ организаций коммунального комплекса, ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, а также на приобретение топлива согласно сводным расчетам, утвержденным по муниципальному образованию;

расчетами с поставщиками энергоресурсов (топливо, тепло-, электроэнергия);

подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы организациями, независимо от организационно - правовой формы и формы собственности, в соответствии с заключенными договорами на ремонт и техническое обслуживание;

созданием нормативных запасов топлива теплоснабжающими организациями согласно сводным расчетам, утвержденным по муниципальному образованию;

созданием в срок до 1 октября 2014 года в организациях жилищно - коммунального хозяйства финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно - восстановительных работ в установленных объемах;

проведением пробных топок котельных и противоаварийных тренировок перед началом отопительного сезона 2014- 2015 г.г;

организовать в установленном порядке работу по оценке готовности организаций, обеспечивающих электро- и теплоснабжение населения и социально значимых объектов к работе в осенне - зимний период с подписанием акта и паспорта готовности в срок до 1 ноября 2014 года;

провести оценку готовности жилищного фонда и подведомственных  объектов социальной сферы к работе в осенне - зимний период с подписанием акта и паспорта готовности в срок до 15 сентября 2014 года.

6. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой.

Глава Пиндушского

городского поселения		                               В.Ф. Ефимов

Рассылка: дело-2, ООО «ПЖК», ООО «Спутник»,  ООО «Карелэнергоресурс», МУП «Тепло плюс», ООО Водоканал Пиндуши, МУП «Медвежьегорское энергосетевое предприятие»

Приложение 1

к распоряжению Главы

Пиндушского городского поселения

от 13 мая 2014 года № 15

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе в осенне — зимний период, подлежащих включению в планы подготовки предприятий и организаций, независимо от их организационно - правовой формы и формы собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию

жилищного фонда и объектов социальной сферы

| N п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
|  | Котельные, насосные |  |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или своими силами) | все котлы |
| 3. | Приборное обследование баков - аккумуляторов горячей воды | все баки не реже 1 раза в 3 года |
| 4. | Осмотры зданий и сооружений (дымовых труб, газоходов, баков-аккумуляторов, емкостей, опор и так далее) | все здания и сооружения согласно требованиям нормативных документов |
| 5. | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного сезона |
| 6. | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели; очистка мазутных емкостей не реже 1 раза в 5 лет |
| 7. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госповерка приборов и систем контрольно- измерительных приборов и автоматики, сигнализации | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 8. | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне- зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершению регламентных работ |
|  | Тепловые сети |  |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов | все сети |
| 12. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети |
| 13. | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | в объеме, установленном нормативными документами |
| 14. | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | весь дренаж |
| 15. | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 16. | Режимная наладка систем теплоснабжения | в межотопительный период |
|  | Электрические сети |  |
| 17. | Текущий ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 18. | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами |
| 19. | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | в сроки, установленные нормативными документами |
| 20. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и так далее) | ежегодно |
|  | Водозаборные сооружения и сети |  |
| 21. | Осмотры зданий, сооружений и сетей (на основе результатов разрабатывают и выполняют мероприятия по проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов) | не реже одного раза в два месяца |
| 22. | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | два раза в год |
| 23. | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | выборочно один раз в квартал |
| 24. | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия - промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; ремонтные работы - замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков и так далее | по графикам планово- предупредительного ремонта, по мере необходимости |
|  | Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы) |  |
| 25. | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | в межотопительный период |
| 26. | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона |
| 27. | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей | все здания |
| 28. | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра |
| 29. | Промывка систем отопления и калориферов | все системы |
| 30. | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторов | все системы |
| 31. | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания |
| 32. | Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвалах зданий | ежегодно |
| 33. | Проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования общего пользования | не реже одного раза в три года |
| 34. | Проверка состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в газифицированном жилищном фонде, в том числе металлических соединительных труб, оголовков дымоходов | по графикам планово- предупредительного ремонта не реже нормативных сроков |

Приложение 2

к распоряжению Главы

Пиндушского городского поселения

от 13 мая 2014 года № 15

Состав

межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2014-2015  г.г.  в Пиндушском городском поселении

Председатель комиссии

Глава Пиндушского городского поселения   -   Ефимов В.Ф.,

Члены комиссии:

Директор МУП «Тепло плюс» – Заря А.С.,

Директор ООО «ПЖК» - Стригин В.И.,

Директор ООО «Водоканал Пиндуши» - Лекетин А.В.,

Директор ООО «Спутник»  - Исаков С.В.

Приложение 3

к распоряжению Главы

Пиндушского городского поселения

от 13 мая 2014 года № 15

Еженедельная информация о ходе подготовки к ОЗП 2014 - 2015 года объектов  _____________________________ по состоянию на  ___________ 2014 года

| №№ | Мероприятия | Ед. изм. | Всего | План (задание по подготовке) | ФАКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка котельных - всего | ед. |  |  |  |
|  | Подготовка котельных муниципальных | ед. |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей –. | км |  |  |  |
| 3. | Замена ветхих тепловых сетей – | км. |  |  |  |
| 4. | Подготовка водопроводных сетей – | км. |  |  |  |
| 5. | Замена ветхих водопроводных сетей. | км. |  |  |  |
| 6. | Подготовка электрических сетей – | км. |  |  |  |
| 7. | Замена ветхих электрических сетей -. | км. |  |  |  |
| 8. | Подготовка жилфонда – | т. м2 |  |  |  |
| 9. | Подготовка объектов соцсферы . | ед. |  |  |  |
| 10. | Капремонт жилищного фонда | т. м2 |  |  |  |
| 11. | Подготовка ВОС, КОС, КНС | ед. |  |  |  |
| 12. | Проведение противоаварийных и пожарных тренировок | ед. |  |  |  |
| 13. | Создание нормативного запаса ТЭР – в том числе: |  |  |  |  |
|  | уголь | тн |  |  |  |
|  | мазут | тн |  |  |  |
|  | дизельное топливо | тн |  |  |  |
|  | ЩЕПА (Дров на топливную щепу) | тн |  |  |  |
|  | топливные дрова | тн |  |  |  |
| 14. | Задолженность за ранее потребленные ТЭР– всего, в т.ч | тыс. руб |  |  |  |
|  | уголь | т.руб |  |  |  |
|  | мазут | тыс.руб. |  |  |  |
|  | дизельное топливо |  |  |  |  |
|  | топливная щепа | тыс. руб |  |  |  |
|  | топливные дрова | т. руб |  |  |  |
|  | электроэнергия | т. руб. |  |  |  |
| 15. | Формирование аварийного запаса материально -технических ресурсов | т. руб |  |  |  |

Информация о финансировании  подготовки к ОЗП из различных  источников (тыс. руб).

| Местный бюджет , тыс. руб | средства предприятий, организаций. тыс. руб | Адресная инвестиционная программа РК |
| --- | --- | --- |
| всего | В том числе | всего | В том числе |  |
|  | На ремонтные работы объектов ЖКХ | На подготовку объектов соцсферы |  | На ремонтные и регламентные работы | На приобретение нормативного запаса топлива |  |
| План | Факт | План | Факт | План | факт | План | факт | План | факт | План | факт | План | Факт |

Сведения о подготовке к работе в ОЗП  жилищного фонда.

|  | Оформлено актов готовности | оформлены паспорта готовности |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | % | план | факт | % |
| Электро и теплоснабжающие организации |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________фамилия____________подпись______________дата